УДК 331.821.658.562 © Коллектив авторов, 2001 ### Разработка документов лаборатории неразрушающего ### контроля Ю.П. Горшков, А.А. Филичкин (экспертно-техническая фирма "ТОРЭКСТ"), О.В. Покровская, В.П. Шевченко (ГУП "НТЦ "Промышленная безопасность") Важная роль в системе промышленной безопасности отводится системе неразрушающего контроля (Система НК). Под Системой НК [1] понимается совокупность участников, которые в рамках регламентирующих норм, правил и методик, условий, критериев и процедур осуществляют деятельность в области неразрушающего контроля (НК), которая является одним из видов экспертизы промышленной безопасности, связанной с применением средств НК. Элементы Системы НК, непосредственно осуществляющие НК, - это организации различных форм собственности - лаборатории НК (лабораторией НК может быть как сама организация, так и ее подразделение). Деятельность лабораторий НК регламентируется различными правовыми актами, определяющими помимо прочих и вопросы аттестации лабораторий НК, которая является необходимой процедурой подтверждения соответствия лаборатории НК установленным требованиям промышленной безопасности. При подготовке к этой процедуре возникает достаточно много проблем [2], одна из которых – разработка документов, регламентирующих деятельность лаборатории НК (имеется в виду не весь перечень документов, представляемых для аттестации, а документы, которые должны быть разработаны силами лаборатории НК). Снятию части проблем способствует выход в свет Правил аттестации и основных требований к лабораториям НК (постановление Госгортехнадзора России от 02.06.2000 N 29, зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июля 2000 г., регистрационный N 2324) (далее - Правила). В соответствии с Правилами перечень документов, регламентирующих деятельность лаборатории НК, которые должны быть разработаны, включает: положение о лаборатории; паспорт лаборатории; руководство по качеству; графики поверки и технического обслуживания средств НК; технологические инструкции и карты; методики или иные документы, регламентирующие порядок проведения (технологию) контроля конкретных объектов; должностные инструкции; инструкцию по порядку ведения архива. Наиболее простым для разработки является паспорт лаборатории НК, так как его форма приведена в приложении к Правилам. Разработка же остальных документов - сложный и трудоемкий процесс. Во многом эти проблемы могли бы быть сняты введением типовых (формализованных) документов. Сложность разработки документов определяется краткостью изложенных в Правилах требований к структуре и содержанию документов. Далее в статье рассматривается подход авторов к разработке Положения о лаборатории неразрушающего контроля (его содержания) и должностных инструкций. Положение о лаборатории неразрушающего контроля В соответствии со сложившейся практикой делового оборота [3] под положением понимается правовой акт, устанавливающий основные правила организационной деятельности организаций и их структурных подразделений. Согласно этому определению в Положении должны найти отражение: правовой статус лаборатории (исходя из Устава организации и действующего законодательства); правовые основы функционирования подразделений и персонала в соответствии со сложившейся практикой деятельности лаборатории; порядок реализации требований нормативных документов, предъявляемых к лаборатории. Чтобы определить роль и место этого документа, а следовательно, и содержание, следует исходить из требований Правил [1], предъявляемых к лаборатории НК. основным из них является обеспечение объективности результатов неразрушающего контроля. Это требование определяется Концепцией управления системой неразрушающего контроля (утверждена Госгортехнадзором России 28.08.99) и Правилами (раздел III). В соответствии с Правилами оно реализуется на основе выполнения следующих требований: независимость результатов контроля; наличие аттестованного персонала, соответствующих средств неразрушающего контроля, документов (нормативных и методических); управление качеством выполнения работ по неразрушающему контролю. Указанные требования и порядок их реализации применительно к конкретной организации отражаются в соответствующих документах, предусмотренных Правилами. Взаимосвязь требований, предъявляемых к лаборатории НК, и определенных Правилами документов, в которых они отражены, приведена на рисунке. Представленная графическая интерпретация взаимосвязи документов свидетельствует, что Положение о лаборатории неразрушающего контроля помимо роли, указанной выше, играет еще и дополнительную роль по координации отражения требований к лаборатории НК в системе разрабатываемых документов. Таким образом, Положение о лаборатории неразрушающего контроля является основополагающим документом и в соответствии с этим в нем должны найти свое место (обозначены) основные моменты деятельности лаборатории, которые должны быть раскрыты в остальных документах. Согласно Правилам [1] в Положении должны быть отражены: статус, административная подчиненность, структура лаборатории НК; общие цели и задачи лаборатории НК; функции, порядок взаимодействия с подразделениями организации, подчиненность структурных единиц (подразделений) лаборатории; права и обязанности лаборатории НК; порядок взаимодействия со сторонними организациями. Правилами не предусмотрена жесткая регламентация структуры Положения. Следовательно, структура Положения может формироваться произвольно в соответствии с особенностями функционирования данной лаборатории. Однако, учитывая еще и тот фактор, что лаборатория должна быть готова к процедуре аттестации, целесообразно, по мнению авторов, установить порядок формирования структуры, при котором разделы Положения максимально соответствуют пунктам требований к его содержанию, определенным в Правилах. Структурная схема отражения в документах требований к лабораториям НК В первом разделе (Статус, административная подчиненность, структура лаборатории НК) помимо очевидных, следующих прямо из названия раздела вопросов целесообразно показать и способы обеспечения объективности результатов контроля. По мнению авторов, здесь должны найти отражение: организационные вопросы обеспечения независимости; общий порядок подбора персонала, оснащения средствами контроля и формирования фонда нормативных и методических материалов. Организационные вопросы обеспечения независимости в первом разделе должны быть отражены в полном объеме. Независимость результатов контроля должна отвечать критериям независимости, указанным в пп. 3.2 и 3.4 Правил, и может обеспечиваться: подконтрольностью деятельности лаборатории НК органам государственного управления и надзора (Госгортехнадзору России); отказом от работ, условия выполнения которых могут повлиять на объективность результатов контроля (в случаях, когда лаборатория НК и ее персонал подвергаются коммерческому, финансовому, административному или другому давлению со стороны заинтересованных сторон); заинтересованностью лаборатории НК в сохранении деловой репутации и неучастием в видах деятельности, способных подорвать доверие в отношении независимости результатов контроля; исключением возможности любого воздействия на сотрудников лаборатории НК с целью повлиять на результаты контроля; четким определением должностных обязанностей сотрудников лаборатории НК; личной ответственностью исполнителей, участвующих в выполнении работ по НК; обеспечением материальной независимости исполнителей работ от результатов контроля. Вопрос подбора персонала и оснащения лаборатории необходимыми средствами и документацией подробно отражается в паспорте лаборатории. Однако это отражение носит статичный характер (состояние на текущий момент времени). Поскольку Положение носит более масштабный характер, то в нем должны быть отражены принципиальные руководящие положения по подбору персонала и оснащению (требования, порядок и способы). Второй раздел (Общие цели и задачи лаборатории НК) может вызвать затруднение, обусловленное близким смысловым значением слов "цель" и "задача". По мнению авторов, эта сложность может быть разрешена следующим образом. Цель лаборатории НК формулируется в соответствии с Уставом организации и требованиями документов Системы НК. Вариант формулировки основной задачи лаборатории может быть, например, таким: "Основная задача лаборатории НК состоит в проведении работ по НК объектов, поднадзорных Госгортехнадзору России". Исходя из специфики деятельности лаборатории, она может быть дополнена и другими задачами (например, "проведение диагностирования технических устройств"). В данном разделе уместно упоминание о качестве оказываемых услуг и управлении качеством выполняемых работ по НК и указать на то, что эти вопросы подробно рассматриваются в руководстве по качеству. Третий раздел (Функции, порядок взаимодействия с подразделениями организации). При формировании положений об организационных структурах под функциями обычно понимают совокупность действий по реализации целей и задач организации. Лабораториями НК могут выполняться следующие функции (пример): проведение НК металла и сварных соединений паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; осуществление входного контроля дефектоскопических материалов; участие в техническом освидетельствовании и техническом диагностировании объектов котлонадзора с выдачей заключений в пределах своей компетенции; обеспечение достоверности, объективности и требуемой точности результатов контроля; предоставление Заказчику возможности наблюдения за проводимыми для него испытаниями; представление специализированным организациям результатов технического диагностирования для проведения расчетов на прочность и выдачи заключения о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации диагностируемых объектов; организация сбора и анализа данных по результатам выполненных работ по контролю и испытаниям; изучение, обобщение и использование передового опыта в области НК; обучение и подготовка персонала лаборатории; участие в подготовке предложений по совершенствованию системы НК объектов; организация хранения и технического обслуживания средств контроля и дефектоскопических материалов; метрологическое обеспечение; обеспечение выполнения требований радиационной безопасности; обеспечение функционирования системы качества лаборатории НК; ведение учета всех предъявляемых претензий по результатам своей деятельности; предупреждение и устранение несоответствий. Перечень функций может быть как более, так и менее обширным. Вторая часть третьего раздела оформляется, если лаборатория НК является структурным подразделением организации. В этом случае Правила требуют четкого разграничения функциональных обязанностей по осуществлению НК, а также установления отчетности лаборатории перед организацией, структурным подразделением которой она является. Четвертый раздел (Права и обязанности лаборатории НК). Лаборатория НК должна иметь право (пример): отказаться от работы (заказа), условия выполнения которой могут повлиять на объективность результатов контроля; самостоятельно определять методы, средства и объем контроля, а также способы и средства обработки данных, исходя из требований соответствующей нормативной и технической документации и состояния объекта; участвовать в обсуждении условий контрактов, которые непосредственно связаны с деятельностью лаборатории; использовать для проведения отдельных работ дефектоскопическое оборудование, дефектоскопические материалы, принадлежности и приспособления, принадлежащие другим организациям или физическим лицам; вносить предложения по совершенствованию средств и методик контроля, нормативной и технической документации, а также по организации деятельности лаборатории; самостоятельно распределять ресурсы, выделенные для осуществления деятельности; получать необходимые для осуществления деятельности сведения и документы. При формулировании обязанностей, которые должны возлагаться на лабораторию, необходимо руководствоваться требованиями, предъявляемыми к лабораториям Правилами; к системе качества - Стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9000, а также требованиями европейских норм серии EN 45000. Как пример предлагаем следующий вариант обязанностей лаборатории НК: обеспечивать достоверность, объективность и требуемую точность результатов контроля и нести за них полную ответственность; поддерживать в надлежащем состоянии средства контроля, обеспечивать их своевременную поверку и аттестацию; использовать действующую нормативную и техническую документацию и аттестованные методики контроля и обработки результатов контроля; иметь документированные процедуры осуществления операций контроля и рассмотрения рекламаций Заказчиков и других организаций по результатам деятельности; ежегодно разрабатывать график поверки средств измерений; обеспечивать обучение и повышение квалификации специалистов НК; вести постоянный учет сведений о квалификации, обучении и профессиональном опыте каждого специалиста; обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ; вести сбор и анализ данных по результатам контроля и испытаний; изучать, обобщать и использовать передовой опыт в области НК и других видов испытаний; участвовать в подготовке предложений по совершенствованию Системы НК объектов; организовывать метрологическое обеспечение деятельности лаборатории; вести учет предъявляемых рекламаций, претензий и принимаемых по ним мер; обеспечивать требования конфиденциальности информации; в случае истечения срока или приостановления действия лицензии надзорным органом прекращать разрешенный этой лицензией вид деятельности. Пятый раздел Положения (Порядок взаимодействия со сторонними организациями). В данном разделе, по мнению авторов, необходимо отразить, как минимум, два вопроса: во-первых, перечень сторонних организаций; во-вторых, порядок взаимодействия с каждой из них. Сторонними организациями для лаборатории НК могут являться: органы Госгортехнадзора России; органы, осуществляющие поверку средств измерения; Заказчики - потребители услуг лаборатории; поставщики продукции и услуг, необходимых для обеспечения функционирования лаборатории. Взаимодействие с органами Госгортехнадзора России организуется на основе Положения о федеральном горном и промышленном надзоре (утверждено Указом Президента Российской Федерации 18 февраля 1993 г. N 234). С органами, которые проводят поверку средств измерения, взаимодействие осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" от 27 апреля 1993 г. N 4871-1, с Заказчиками и поставщиками - согласно условиям заключенных контрактов. При разработке Положения необходимо руководствоваться тем, что стиль изложения не может носить декларативный характер, а должен соответствовать правовому акту, определяющему конкретную и целенаправленную деятельность организации. Таким образом, Положение о лаборатории неразрушающего контроля, по мнению авторов, помимо основной (правовой) функции должно еще выполнять функцию основного (координирующего) документа в системе документации лаборатории НК. Должностные инструкции При разработке должностных инструкций целесообразно руководствоваться рекомендациями Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (утвержден постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37). Положения данного справочника носят рекомендательный характер. Справочник рекомендует в должностных инструкциях отражать: должностные обязанности; квалификационные требования; права; ответственность. Основу содержания должностных инструкций должны составлять Правила аттестации специалистов неразрушающего контроля (утверждены постановлением Госгортехнадзора России 18 августа 1992 г. N 21). Помимо этого в должностных инструкциях необходимо отразить вопросы обеспечения качества, которые должны находить отражение как в должностных обязанностях, так и в квалификационных требованиях. Учитывая важность вопроса обеспечения качества работ по НК, может оказаться приемлемым вариант, когда вопросы обеспечения качества излагаются отдельным разделом должностной инструкции (например, "Обязанности в области качества"). Краткое рассмотрение порядка разработки Положения о лаборатории неразрушающего контроля и должностных инструкций показывает, что это требует привлечения знаний и опыта различного рода специалистов, а также внимательного и скрупулезного изучения нормативной базы в целях применения ее в конкретных условиях деятельности лаборатории НК. Список литературы 1. Система неразрушающего контроля. Аттестация лабораторий: (Сборник документов). Серия 28. Вып. 1. / Колл. авт. - М.: ГП НТЦ по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России, 2000. - 100 с. 2. Козин Ю.Н., Печеркин А.С., Покровская О.В. Неразрушающий контроль - элемент экспертизы промышленной безопасности // Безопасность труда в промышленности. - 2000. - N 2 - С. 9. 3. Феллер М.Д., Полторак Ю.Л. Составление текстовых производственных документов. - М.: Издательство стандартов, 1990..