ПРОТОКОЛ  №______

Плиты поверочной

| Заводской № | Размеры плиты | Кому принадлежит | Температура воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормальная |  | фактическая |
|  |  |  | Класс точности 0 и 1 | (20±4)° С |  |
|  |  |  | Класс точности 2 и 3 | (20±6)°С |  |

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

| Наименование операции | Средства поверки | Результаты поверки |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний осмотр | - |  |
| 2.Проверка размагниченности | 10 |  |
| 3. Определение шероховатости боковых и нешаброванных рабочих поверхностей (первичная поверка) | 2 |  |
| 4.Определение отклонения от перпендикулярности боковых поверхностей к рабочей (первичная поверка) | 62,3 |  |
| 5. Определение качества шабровки ( по мере надобности) | 13 |  |
| 6.Определение отклонения от плоскостности рабочей поверхности | 44,89,45,88,53 |  |

Диагональные сечения

| Проверяемые точки | № точек i | Отсчеты ai | Поправки на образцовую линейку Hi обр | yi=ai-Hi обр | yi=yi-y1 | Отклонения от вспомог. плоскости Н= Y0+Y22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сечение 1 |  |  |  |  |  |  |
| сечение 2 |  |  |  |  |  |  |

План 1

План 2

План 3

Н=

Заключение по результатам поверки_____________                     № свидетельства о поверке___________

Поверитель____________                                                                № извещения о непригодности____________