## Данные
D-Оптическая плотность почернения пленки
F-фокусное расстояние
s-радиационная толщина
Conditions 2012
| D7 | 200kV | 5mA |  | D=2
|  | Thickness | Time,sec | mA*min
| расчёт | 18 | 36 | 3
|  | 28 | 130 | 10.833
| расчёт | 38 | 480 | 40
Conditions 2012
| D7 | 250kV | 4mA |  | D=2
|  | Thickness | Time,sec | mA*min
| расчёт | 26 | 30 | 2
|  | 41 | 150 | 10
| расчёт | 52 | 450 | 30
Conditions 2012
| D7 | 230kV | 4mA |  | D=2
|  | Thickness | Time,sec | mA*min
| расчёт | 20 | 15 | 2
|  | 28 | 64 | 4.267
|  | 41 | 240 | 16
| расчёт | 50 | 600 | 40